Директору АО «ПромСтройКомплекс»

Горячеву П.П.

г. Октябрьск, ул.Каховская, дом\_\_\_

исх.№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г

**Претензия**

**Об устранении недостатков некачественно выполненных работ**

     В силу заключённого между ООО «Прогрессия» и АО «ПромСтройКомплекс» договором подряда №12/647 от 20 апреля 2021г АО «ПромСтройКомплекс» обязалось осуществить комплекс работ по изготовлению и монтажу павильона из металлоконструкций.

     Пунктом 3.3. Договора предусмотрено, что качество работ должно соответствовать всем установленным в соответствии с законодательством техническим нормам и требованиям. Работы должны выполняться в строгом соответствии с технической документацией, в том числе проектом №248/641А, являющимся приложением к договору подряда №12/647.

01 июня 2021г Подрядчиком в адрес заказчика направлено уведомление о готовности выполненных работ. В ходе приёмки результата работ обнаружено, что в процессе производства работ по устройству крыши на павильоне, расположенном по адресу: Самарская область, Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, д. 700 в местах установки оконных конструкций мансарды обнаружены недостатки: оконные проёмы расположены не симметрично относительно друг друга. В частности крайний левый проём на 220 мм ниже среднего проёма. Градус уклона кровли отклоняется от установленного проектом. Примыкание кровли не соответствует установленным нормам.

Выявленные дефекты являются существенными и препятствуют вводу и последующей эксплуатации павильона. Произведённые работы не отвечают установленным строительным нормам и правилам.

Руководствуясь изложенным и ст.723 ГК РФ прошу устранить указанные в данной претензии недостатки качества выполненных работ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

Если указанные недостатки не будут устранены в вышеозначенный срок, ООО «Прогрессия» будет вынуждено заявить об отказе от исполнения договора и будет требовать компенсации причинённых убытков.

Директор ООО «Прогрессия» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серафимов А.А./